## Generation Report
date | unit_number | generation_kwh | operating_hours | availability_hours | forced_outage_hours | scheduled_outage_hours | remarks
2026-01-31 | 1 | 867571.46 | 17.53 | 18.45 | 0 | 0
2026-01-31 | 2 | 790678.61 | 14.52 | 16.87 | 0 | 0
2026-01-31 | 3 | 890118.86 | 14.74 | 17.41 | 0 | 0
2026-01-31 | 4 | 889413.06 | 14.53 | 17.4 | 0 | 0
2026-02-01 | 1 | 1247945.6 | 19.23 | 20.77 | 0 | 0
2026-02-01 | 2 | 917867.58 | 14.49 | 16.88 | 0 | 0
2026-02-01 | 3 | 1057892.33 | 17.38 | 19.71 | 0 | 4.29 | Scheduled maintenance
2026-02-01 | 4 | 1233969.92 | 22.14 | 22.17 | 0 | 0
2026-02-02 | 1 | 806513.4 | 16.26 | 17.34 | 0 | 3.94 | Scheduled maintenance
2026-02-02 | 2 | 1056356.04 | 19.52 | 22.61 | 1.24 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-02 | 3 | 895397.94 | 16.71 | 16.71 | 0 | 7.29 | Scheduled maintenance
2026-02-02 | 4 | 830891.02 | 16.45 | 20.12 | 0 | 0
2026-02-03 | 1 | 860078.76 | 15.99 | 19.03 | 0 | 0
2026-02-03 | 2 | 1271048.04 | 19.17 | 20.24 | 0 | 0.24 | Scheduled maintenance
2026-02-03 | 3 | 1065859.45 | 17.88 | 22.07 | 1.08 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-03 | 4 | 990932.33 | 18.91 | 21.62 | 1.83 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-04 | 1 | 949346.48 | 16.46 | 18.68 | 1.45 | 1.78 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-04 | 2 | 794984.54 | 15.89 | 16.92 | 2.64 | 1.54 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-04 | 3 | 1214872.31 | 19.19 | 22.8 | 0 | 0
2026-02-04 | 4 | 1034201.95 | 17.09 | 17.24 | 0 | 0
2026-02-05 | 1 | 898843.99 | 18.09 | 18.17 | 1.4 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-05 | 2 | 974775.35 | 17.73 | 18.84 | 2.77 | 2.39 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-05 | 3 | 915003.09 | 16.56 | 18.44 | 0 | 0
2026-02-05 | 4 | 841552.12 | 15.82 | 19.25 | 0 | 0
2026-02-06 | 1 | 917528.14 | 15.87 | 16.85 | 0 | 7.15 | Scheduled maintenance
2026-02-06 | 2 | 819507.76 | 15.04 | 18.38 | 2.78 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-06 | 3 | 1149749.98 | 17.52 | 21.62 | 0 | 0
2026-02-06 | 4 | 1313068.54 | 20.56 | 22.37 | 0 | 0
2026-02-07 | 1 | 822430.21 | 14.99 | 17.32 | 0.23 | 1.68 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-07 | 2 | 926252.09 | 18.7 | 20.68 | 0 | 0
2026-02-07 | 3 | 849685.28 | 16.07 | 16.07 | 2.15 | 5.77 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-07 | 4 | 1289354.37 | 21.48 | 22.43 | 0 | 0.47 | Scheduled maintenance
2026-02-08 | 1 | 1087275.04 | 18.69 | 19.66 | 0 | 0.88 | Scheduled maintenance
2026-02-08 | 2 | 912592.39 | 18.34 | 21.29 | 0 | 0
2026-02-08 | 3 | 970758.3 | 16.67 | 18.52 | 0 | 0
2026-02-08 | 4 | 822261.7 | 15.89 | 15.89 | 1.11 | 7 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-09 | 1 | 1256005.18 | 20.92 | 22.47 | 0 | 0
2026-02-09 | 2 | 1156462.24 | 22.01 | 22.63 | 0 | 0
2026-02-09 | 3 | 803665.66 | 14.9 | 17.67 | 0 | 5.04 | Scheduled maintenance
2026-02-09 | 4 | 899577.77 | 18.25 | 19.5 | 2.52 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-10 | 1 | 1242779.56 | 19.31 | 22.77 | 0.11 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-10 | 2 | 1102975.35 | 18.3 | 19.75 | 1.03 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-10 | 3 | 1116884.81 | 16.85 | 20.68 | 0 | 0
2026-02-10 | 4 | 1073652.27 | 18.32 | 19.34 | 2.64 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-11 | 1 | 1020875.81 | 20.03 | 20.63 | 0.45 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-11 | 2 | 1037680.24 | 17.2 | 17.94 | 2.88 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-11 | 3 | 962728.81 | 19.21 | 19.66 | 0 | 0
2026-02-11 | 4 | 953825.77 | 16.57 | 17.59 | 1.09 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-12 | 1 | 1193474.12 | 19.87 | 22.51 | 0 | 0
2026-02-12 | 2 | 888252.26 | 18.04 | 19.84 | 1.89 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-12 | 3 | 940571.09 | 16.76 | 17.28 | 0 | 0
2026-02-12 | 4 | 1056656.91 | 18.51 | 18.93 | 0 | 0
2026-02-13 | 1 | 1111063.11 | 20.2 | 21.82 | 0.48 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-13 | 2 | 1031121.49 | 17.32 | 17.47 | 1.45 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-13 | 3 | 862978 | 17.22 | 21.52 | 0 | 0
2026-02-13 | 4 | 1211431.37 | 19.82 | 19.94 | 0 | 0
2026-02-14 | 1 | 962709.83 | 16.88 | 17.43 | 0 | 0
2026-02-14 | 2 | 1079170.16 | 17.85 | 19.85 | 1.42 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-14 | 3 | 938022.45 | 17.42 | 21.12 | 0 | 0
2026-02-14 | 4 | 860283.26 | 16.16 | 17 | 0 | 5.06 | Scheduled maintenance
2026-02-15 | 1 | 1091491.47 | 20.49 | 20.82 | 2.75 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-15 | 2 | 904423.85 | 14.54 | 16.82 | 0.56 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-15 | 3 | 847053.02 | 16.46 | 20.49 | 0 | 0
2026-02-15 | 4 | 1121079.88 | 18.91 | 19.63 | 0 | 0
2026-02-16 | 1 | 967865.24 | 17 | 18.49 | 0 | 0
2026-02-16 | 2 | 936894.13 | 18.86 | 19.04 | 0.11 | 1.65 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-16 | 3 | 1020760.46 | 17.74 | 21.95 | 0 | 0
2026-02-16 | 4 | 1164941.53 | 21.5 | 22.42 | 0 | 0
2026-02-17 | 1 | 1009575.76 | 15.99 | 16.21 | 0.8 | 6.99 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-17 | 2 | 1012323.65 | 15.73 | 19.36 | 0 | 0
2026-02-17 | 3 | 955245.21 | 17.8 | 21.44 | 0 | 0
2026-02-17 | 4 | 1150173.12 | 18.12 | 19.74 | 0 | 0
2026-02-18 | 1 | 1098909.2 | 18.48 | 21.78 | 0 | 0
2026-02-18 | 2 | 1076636.47 | 18.64 | 21.32 | 0 | 1.81 | Scheduled maintenance
2026-02-18 | 3 | 1061614.21 | 17.04 | 17.74 | 0 | 0
2026-02-18 | 4 | 910209.86 | 14.89 | 18.07 | 0 | 0
2026-02-19 | 1 | 963078.74 | 15.49 | 19 | 0 | 0
2026-02-19 | 2 | 942329.62 | 18.24 | 20.41 | 0.66 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-19 | 3 | 1020082.24 | 16.94 | 19.44 | 1.03 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-19 | 4 | 1203389.45 | 18.41 | 22.68 | 0.86 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-20 | 1 | 857055.77 | 16.96 | 17.62 | 0 | 0
2026-02-20 | 2 | 864581.58 | 14.77 | 17.73 | 0 | 0
2026-02-20 | 3 | 1002564.12 | 18.76 | 20.92 | 0 | 0
2026-02-20 | 4 | 1129318.17 | 20.59 | 21.46 | 0 | 0
2026-02-21 | 1 | 1170570.07 | 19.83 | 19.83 | 1.46 | 2.71 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-21 | 2 | 1138733.42 | 21.61 | 21.81 | 0 | 0
2026-02-21 | 3 | 1082017.86 | 21.5 | 22.44 | 0 | 0
2026-02-21 | 4 | 1190630.89 | 20.14 | 22.37 | 0 | 0
2026-02-22 | 1 | 778491.69 | 14.92 | 17.58 | 0 | 2.53 | Scheduled maintenance
2026-02-22 | 2 | 1167435.37 | 20.84 | 21.17 | 2.1 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-22 | 3 | 953764.75 | 17.99 | 22.12 | 0 | 0
2026-02-22 | 4 | 934606.82 | 18.98 | 21.04 | 0 | 0
2026-02-23 | 1 | 1190641.28 | 18.5 | 21.36 | 0.13 | 2.51 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-23 | 2 | 1230142.76 | 20.19 | 21.8 | 0 | 0
2026-02-23 | 3 | 1235825.01 | 21.29 | 21.66 | 0 | 0
2026-02-23 | 4 | 1042167.98 | 20.34 | 22.13 | 0 | 0
2026-02-24 | 1 | 938718.18 | 18.46 | 20.19 | 0.71 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-24 | 2 | 1135785.4 | 18.26 | 18.8 | 0 | 5.2 | Scheduled maintenance
2026-02-24 | 3 | 788965.54 | 15.13 | 17.29 | 0 | 0
2026-02-24 | 4 | 1228122.59 | 20.33 | 20.43 | 0.04 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-25 | 1 | 906483.6 | 14.28 | 16.93 | 0 | 1.45 | Scheduled maintenance
2026-02-25 | 2 | 976137.56 | 14.92 | 17.81 | 1.21 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-25 | 3 | 868155.26 | 17.04 | 18.23 | 0 | 0
2026-02-25 | 4 | 1096922.28 | 18.38 | 18.38 | 0.73 | 4.89 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-26 | 1 | 994365.64 | 19.39 | 19.39 | 0 | 4.61 | Scheduled maintenance
2026-02-26 | 2 | 960344.15 | 14.89 | 16.82 | 0 | 0
2026-02-26 | 3 | 753404.65 | 14.04 | 17.54 | 0 | 0
2026-02-26 | 4 | 863408.32 | 15.22 | 17.26 | 0 | 0
2026-02-27 | 1 | 1331779.82 | 21.11 | 22.35 | 0 | 0
2026-02-27 | 2 | 926440.35 | 16.53 | 19.28 | 0 | 0
2026-02-27 | 3 | 952766.09 | 17.08 | 18.12 | 0 | 0
2026-02-27 | 4 | 905016.27 | 17.37 | 21.63 | 0 | 0
2026-02-28 | 1 | 1172533.28 | 19.12 | 22.32 | 0.25 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-28 | 2 | 994699.68 | 17.23 | 21.01 | 0 | 0
2026-02-28 | 3 | 1075489.42 | 20.27 | 22.49 | 0.6 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-02-28 | 4 | 969181.04 | 19.34 | 20.18 | 0.44 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-01 | 1 | 1054236.43 | 19.16 | 20.54 | 0 | 0
2026-03-01 | 2 | 988398 | 16.28 | 19.57 | 1.21 | 0 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-01 | 3 | 1182487.96 | 20.9 | 22.43 | 0.78 | 0.68 | Forced outage due to equipment maintenance
2026-03-01 | 4 | 1025549.32 | 17.43 | 18.61 | 0 | 0